## Slide 1
Αξιολογώντας την επίδραση του αριθμού και του μεγέθους των ηλεκτροδίων σε εμφυτεύματα αμφιβληστροειδούς
Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας
2019-2020
Μπενετάτος Αλέξανδρος

## Slide 2
Εισαγωγή

## Slide 3
Εμφυτεύματα Αμφιβληστροειδούς
Πάνω στον αμφιβληστροειδή (epiretinal)
τοποθετείται στην πάνω επιφάνεια του αμφιβληστροειδή.
Κάτω από τον αμφιβληστροειδή (subretinal)
τοποθετείται στη θέση των κατεστραμμένων φωτοϋποδοχέων κάτω από τον αμφιβληστροειδή.
Υπερχοριοειδής (suprachoroidal)
τοποθετείται ανάμεσα στον χοριοειδή και τον σκληρό χιτώνα.

## Slide 4
Εισαγωγή στα Νευρωνικά Δίκτυα

## Slide 5
Μεταφορά Μάθησης

## Slide 6
pulse2percept

## Slide 7
Παρατηρώντας τις Τοπολογικές Παραμορφώσεις (α)

## Slide 8
Παρατηρώντας τις Τοπολογικές Παραμορφώσεις (β)

## Slide 9
Περιγραφή Πειραματικής Διαδικασίας
Για την αξιολόγηση της επίδρασης που έχει το μέγεθος και ο αριθμός των ηλεκτροδίων σε ένα εμφύτευμα αμφιβληστροειδούς δοκιμάστηκαν εμφυτεύματα με τετράγωνο πλέγμα πλευράς 5, 8, 10, 15, 20 και 25 ηλεκτροδίων. Για καθένα από αυτά τα πλέγματα ορίσαμε το μέγεθος του ηλεκτροδίου από 10μm έως το μέγιστο μέγεθος – μικρότερου των 400μm – που μπορούσαμε να έχουμε χωρίς επικάλυψη των ηλεκτροδίων με βήμα 10μm. Έτσι καταλήξαμε σε:
  5x5 ηλεκτρόδια μεγέθους: 10 – 400μm
  8x8 ηλεκτρόδια μεγέθους: 10 – 400μm
  10x10 ηλεκτρόδια μεγέθους: 10 – 400μm
  15x15 ηλεκτρόδια μεγέθους: 10 – 90μm
  20x20 ηλεκτρόδια μεγέθους: 10 – 90μm
  25x25 ηλεκτρόδια μεγέθους: 10 – 60μm

## Slide 10
Προεπεξεργασία Δεδομένων

## Slide 11
Προετοιμασία Νευρωνικού Δικτύου

## Slide 12
Παρατηρώντας τα Δεδομένα

## Slide 13
Αποτελέσματα (α)

## Slide 14
Αποτελέσματα (β)

## Slide 15
Μελέτη Εμπορικού Εμφυτεύματος – Argus II
πλέγμα 6x10 ηλεκτροδίων μεγέθους 225μm με απόσταση 575μm μεταξύ των κέντρων δύο ηλεκτροδίων – άρα 3325x5625 μm2 σε μέγεθος.
μοντέλο αμφιβληστροειδούς | ScoreBoard | AxonMap
αρχική ακρίβεια μοντέλου [%] | 9.25 | 13.68
ακρίβεια μετά από εκπαίδευση για 1 εποχή [%] | 22.43 | 29.15
ακρίβεια μετά από εκπαίδευση για 2 εποχές [%] | 29.21 | 35.16

## Slide 16
Συμπεράσματα
Ελάχιστη έως καμία επίδραση
Επιλογή του μεγαλύτερου δυνατού για μείωση κόστους και αύξηση αξιοπιστίας
Μέγεθος Ηλεκτροδίων
Πάνω από 400 δεν υπάρχει επίδραση
Ιδανικά κοντά στα 300
Κατ’ ελάχιστον 200 για ικανοποιητική εμπειρία (Boston Retinal Implant Project)
Αριθμός Ηλεκτροδίων

## Slide 17
Μελλοντική Δουλειά – Προ-επεξεργασία Δεδομένων
βασισμένο στο εμφύτευμα

## Slide 18
Μελλοντική Δουλειά – Περισσότερα Dataset
CIFAR

## Slide 19
Μελλοντική Δουλειά – Επιτάχυνση με GPU
AxonMapModel from pulse2percept

## Slide 20
Μελλοντική Δουλειά – Διαφορετικά Σχήματα και Εμβαδά

## Slide 21
Σας ευχαριστώ!